C类

昆明市五华区水务局文件

五水办案〔2017〕14号

关于对五华区十六届人大一次会议

第191号建议的答复

张静生代表：

您提出的关于《陡坡社区居委会关于请求资助改造建设香杆箐村民小组蚂蚁子箐、小闸塘两个坝塘防渗处理工程》的建议，已交我局研究办理，现答复如下 ：

- 一、基本情况

蚂蚁子箐、小闸塘两个小坝塘位于西翥街道办事处陡坡社区香杆箐居民小组，主要承担农业灌溉功能，解决下游农业用水。

二、办理情况

经现场踏勘，蚂蚁子箐、小闸塘两个小坝塘为非在册坝塘，未列入“十三五”坝塘除险加固项目计划，目前略有渗漏情况，但由于蓄水量不大，且也能满足下游农业用水需求，结合技术性和经济性分析，本着轻重缓急原则，暂不实施坝塘除险加固工程。

三、下步工作

指导社区加强坝塘日常巡查监管，水务局将视情况在具备项目实施条件时进行防渗处理。

感谢您对政府工作的监督关心和支持。

联系人及电话：刘建梅   13888927112

五华区水务局

2017年6月20日

抄  送：区人大人事委,区政府目督办。

昆明市五华区水务局办公室          　             2017年6月 20日印发