A

昆明市五华区人民政府办公室文件

五政办案〔2017〕1号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昆明市五华区人民政府办公室

关于对政协昆明市第十三届第一次会议

第131053号提案的答复意见

尊敬的市政协委员：

由牵头在政协昆明市第十三届第一次会议上提出的《关于翠湖环路周边供配电设施现状设置情况调查及调整设置位置的建议》（第131053号提案），市政府已交由五华区政府办理，区政府高度重视，进行认真研究办理，现将有关工作情况报告并答复如下：

一、翠湖环路周边用电设施情况

自2012年起，区政府即启动实施了翠湖片区保护提升整治工作。按照省委、省政府要求，昆明市于2016年正式启动了翠湖历史文化片区保护提升工作，具体由市城投公司、市土投公司和五华区国投公司联合出资设立了市城投文产公司，由其具体负责片区保护提升整治工作。为加速工作推进，我区结合片区保护提升规划方案有关要求，先期对翠湖环路周边的用电箱柜进行了摸底调查，梳理环路周边现有各类供配电设施31个。其中，位于翠湖东路与圆通街交叉口、翠湖宾馆旁、翠湖北路及云南大学正门等地的10KV箱式变压器15个；分属电信、移动、市政路灯等部门的户外计量器16个。从位置分布看，其中8个设置于绿化带内，23个设置于人行道上，一定程度上影响了群众的通行。特别是位于云南大学东门附近的5个供电设施、3个通信箱、2个路灯控制箱存在占用公共通道和盲道的问题较为突出，需进行迁移。

二、办理情况

针对翠湖环路周边各类供配电设施产权关系复杂，协调迁改难度大的问题，区政府除主动协调各产权单位外，还积极向市委、市政府汇报争取支持。2017年5月17日，市政府召开翠湖周边历史文化片区整治提升专题会，对片区供电及通信设施迁改工作进行了安排。一是以市政府办公厅名义函商移动、电信、电力等企业支持设施迁改；二是责成市城投文产公司在供电部门的指导下，尽快制定《电力设施迁改总体实施方案》，明确实施主体、实施步骤、迁改范围及点位、迁改费用测算等事宜；三是按照轻重缓急原则，投入约160万元，将云南大学东门附近的用电箱柜列为首批搬迁工程，率先启动实施。此外，针对云南大学东门周边地域狭窄，无空间实施箱体迁移的实际，区主要领导也与云南大学进行了协调对接，校方也会同供电部门将箱柜向校内进行迁移。目前，市城投文产公司已启动迁改方案编制工作，预计于6月下旬完成设计单位招投标，10月下旬完成施工单位招投标，启动箱柜迁移。

在下一步的工作中，区政府将根据职责配合市级部门做好供电设施的迁移改造，并通过公园内部提升改造、水体提质、历史保护建筑提升、电力电信设施规范、重要巷道断面整治、北门广场建设以及省文联搬迁等工程措施，不断提升翠湖周边历史文化片区品质，擦亮昆明眼睛，延续历史文脉。

昆明市五华区人民政府办公室

2017年6月21日

（联系人：向阳 ，联系电话：63624770）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：市政协提案委，市政府目督办。

────────────────────────────────

昆明市五华区人民政府办公室                2017年 6月21日印