A类

昆明市五华区水务局文件

五水办案〔2018〕2号

关于对五华区第十六届人民代表大会        第二次会议第50号建议的答复

周惠代表：

您提出的疏通修缮滇缅大道排水系统的建议，已交我局研究办理，现答复如下：

该片区淹水原因主要是滇缅大道市政管网部分节点淤积，白龙河下段改造工程未完成，影响河道行洪。

根据昆明市“一城一头一网”管理机制，城市公共排水设施由市排水设施管理有限责任公司管理。汛前市排水公司对该片区排水管网进行了检查，并对堵塞的管网进行了清淤。

白龙河起于三碗水止于西边小河17号涵洞,十四中以上为雨污合流。为保护滇池生态环境，上游来水直接接入市政污水管道。随着片区开发建设，河道进行生态治理，实现雨污分流，与下段（西城时代项目段）连通直接接入西边小河，改善片区防洪压力。

十四中以下河道改造由西城时代项目部负责实施，该段设计为生态清水河道，按照开发时序，自上而下施工，目前项目区上段已完工；下段正在开发，但已打通白龙河至西边小河应急排洪通道，以加大泄洪能力,工程将于2019年12月底完工。

感谢您对政府工作的监督关心和支持。

联系人及电话：杨宾   64142311

昆明市五华区水务局

2018年6月8日

抄  送：区人大人事委,区政府目督办。

昆明市五华区水务局办公室          　             2017年6月20日印发