A类

昆明市五华区水务局文件

五水办案〔2018〕3号

关于对五华区第十六届人民代表大会

第二次会议第90号建议的答复

汪永成代表：

您提出的关于解决昆明市轧钢厂生活区内涝水淹问题的建议，已交我局研究办理，现答复如下：

该片区淹水主要原因是厂外市政管网部分节点淤积；厂内排水管网系统不完善、地势低洼。

根据昆明市“一城一头一网”管理机制，2014年12月31日五华区城市公共排水设施已移交市排水设施管理有限责任公司管理。汛前市排水公司对该片区排水管网进行了检查，并对堵塞的管网进行了清淤；区水务已对教场中线防洪沟下段进行了清淤疏挖3.84公里。

建议工厂对厂内排水管网进行清淤，设置抽排水设施。

- 感谢您对政府工作的监督关心和支持。

- 联系人及电话：杨宾   64142311

昆明市五华区水务局

2018年6月8日

抄  送：区人大人事委,区政府目督办。

昆明市五华区水务局办公室          　             2017年6月20日印发