昆明市五华区环境保护局行政处罚决定书

五环罚字〔2018〕009号

云南永铭养殖有限公司：

统一社会信用代码：91530102678748135T
单位地址：云南省昆明市五华区厂口乡陡普鲁村小独山荒山

法定代表人：于永海

我局分别于2018年5月10日,11日对你（单位）进行了现场检查，调查询问，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：在废水收集池下侧约10米处，有一个坑塘，在坑塘的边坡上有一个外排废水口，2018年4月底你（单位）工人通过此排口排放清洗沼气池的水，持续了3-4天,坑塘内除了清洗沼气池的水，还有雨水，坑塘未采取防渗漏的防护措施，经现场负责人现场估算，坑塘内水量约75方。你（单位）的环保“三同时”竣工验收意见:做到废水不外排。经五华区环境监测站现场取样监测，监测报告（昆五环监字[2018]水监督第13号）显示：化学需氧量为2932毫克/升，氨氮为991毫克/升，分别超过GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放标准化学需氧量≤400毫克/升的6.33倍，氨氮≤80毫克/升的11.38倍。
以上事实，有《五华区环境保护局调查询问笔录》、《五华区环境保护局现场检查（勘察）笔录》、监测报告（昆五环监字[2018]水监督第13号）、现场照片等证据为凭。
你（单位）的上述行为违反了《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十条的规定，向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。
我局于2018年11月5日告知你（单位）违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你（单位）有权进行陈述、申辩。以上事实，有我局《昆明市五华区环境保护局行政处罚事先告知书》（五环罚告字〔2018〕009号）、《送达回执》为证。你（单位）在法定期限内未提出陈述、申辩。
依照《畜禽规模养殖污染防治条例》第四十一条的规定，排放畜禽养殖废弃物不符合国家或者地方规定的污染物排放标准或者总量控制指标，或者未经无害化处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期治理，可以处5万元以下的罚款。县级以上地方人民政府环境保护主管部门作出限期治理决定后，应当会同同级人民政府农牧等有关部门对整改措施的落实情况及时进行核查，并向社会公布核查结果。《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权规范标准》（2017年修改）第一一○项第二小项第5款：排放指标是污染物排放标准3倍以上的。责令限期治理，处四万元以上五万元以下的罚款：我局决定对你（单位）处以如下行政处罚：
1、罚款人民币四万元。                                 
以上罚款总计四万元（40,000.00元）元人民币，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你（单位）应当自接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“云南省非税收入收款收据（银行代收）”将罚款缴至“国家金库五华区支库”，户名（收款人）：昆明市五华区财政局，账号：271020，开户行：国家金库五华区支库。或者将罚款现金缴至中国工商银行（昆明大观支行），户名（收款人）：昆明市五华区财政局，账号：271020，地址：五华区大观街1号（龟背立交金穗大厦斜对面）
你（单位）缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

你（单位）如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定之日起60日内向五华区人民政府或者昆明市环境保护局申请行政复议，也可以在6个月内向五华区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
昆明市五华区环境保护局

2018年11月9日
PAGE  
- 1 -

