昆明市生态环境局五华分局行政处罚决定书

昆五生环罚字〔2019〕038号

昆明三一一医院有限公司：

统一社会信用代码：91530100346593050K

单位地址：昆明市五华区新闻路10号

法定代表人：吴奇成

我分局分别于2019年4月10日对你（单位）进行了调查，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：排放废水超标。昆五环监字[2019]水监督第27号废水《监测报告》报告显示，你（单位）的排放污水总余氯排放浓度不达标（0.02毫克/升）氨氮（61.2毫克/升）及粪大肠杆菌排放浓度超标（1.6×104个/升）、粪大肠杆菌超过排污许可证允许排放标准(总排放浓度≤5000个／升);氨氮排放浓度61.2mg/L，超过排污许可证允许的浓度≤45mg/L,超标0.36倍。
以上事实，有《五华区环境保护局调查询问笔录》、《五华区环境保护局现场检查（勘察）笔录》、昆五环监字[2019]水监督第27号废水《监测报告》、现场照片等证据为凭。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款的规定违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。

我分局决定对你（单位）处以如下行政处罚：
1、责令立即改正环境违法行为；                        
2、罚款人民币十万元。                           
以上罚款总计十万元（100,000.00元）元人民币，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你（单位）应当自接到本处罚决定书之日起15日内，到我分局环境监察大队开具“云南省非税收入收款收据（银行代收）”，持我分局出具的“云南省非税收入收款收据（银行代收）”将罚款缴至指定账户。
你（单位）缴纳罚款后，应将缴款凭据报送我分局备案。逾期不缴纳罚款的，我分局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

你（单位）如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定之日起60日内向五华区人民政府或者昆明市生态环境局申请行政复议，也可以在6个月内向五华区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我分局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局五华分局

2019年7月18日
PAGE  
- 1 -

