昆明市生态环境局五华分局行政处罚决定书

昆五生环罚字〔2019〕054号

昆明普济医院：

统一社会信用代码：525301007785613513
单位地址：昆明市五华区王家桥路59号云冶生活区内

法定代表人：宋世文

我局分别于2019年6月24日，7月15日对你（单位）进行了调查，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：污水排放超标。昆明市五华区环境保护监测站（昆五环监字【2019】水监督第56号）《监测报告》监测数据显示：你院污水水处理排口氨氮排放量55.4mg/L，超过排污许可证允许的排放量≤45mg/L，超标0.23倍。

以上事实，有《昆明市生态环境局五华分局监察大队调查询问记录》、《昆明市生态环境局五华分局监察大队现场检查（勘察）笔录》、昆五环监字[2019]水监督第56号废水《监测报告》等证据为凭。
你（单位）的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条之规定排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。
我局于2019年9月16日告知你（单位）违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定并告知你（单位）有权进行陈述、申辩和要求听证，你（单位）于2019年9月18日向我局提交书面《申辩陈述书》陈述主要理由有：1、6月18日开始试运行调试污水处理系统；2、积极整改，经多次维修改造后，污水处理系统已正常运行，外排污水时有检测PH值和余氯量有登记本数据；3、污水抽样监测前设备处于调试阶段且持续下大雨，污水项目改造未至环保部门登记备案；4、医院经营困难望给予减免或免于处罚。

经我局会议讨论研究决定：我局采纳你（单位）第2点陈述理由，其它理由不予采纳。

以上事实，有我局2019年9月12日《行政处罚事先（听证）告知书》（五环罚告（听）字〔2019〕054号）、2019年9月16日《送达回执》等材料为证。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款的规定违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。根据以上环境违法事实及法律依据，我局决定对你（单位）作出如下决定：
1、限期（30日）整改达到排放标准。                      
2、罚款人民币十万元。                                  

以上罚款总计十万元（100,000.00元）元人民币，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你（单位）应当自接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至昆明市国库。富滇银行各网点均可办理。

你（单位）缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

你（单位）如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向五华区人民政府或者昆明市生态环境局申请行政复议，也可以在6个月内向五华区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
昆明市生态环境局五华分局

2019年10月28日
PAGE  
- 2 -

