昆明市生态环境局五华分局行政处罚决定书

昆五生环罚字〔2020〕002号

昆明高新医院：

统一社会信用代码：52530102MJY136064R

单位地址：云南省五华区黑林铺前街110号

法定代表人：辛鸿旭

我局分别于2019年7月29日，31日、8月8日对你（单位）进行了调查，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：污水排放超标。昆明市五华区环境保护监测站出具的昆环五监字【2019】水监督第63号废水《监测报告》报告显示，你（单位）的排放污水水处理排口总余氯排放浓度不达标（0.02毫升/升）及粪大肠杆菌排放浓度超标（1.6×104个/升）、粪大肠杆菌超过排污许可证允许排放标准(总排放浓度≤5000个／升)超标。

以上事实，有《昆明市生态环境局五华分局监察大队调查询问笔录》、《昆明市生态环境局五华分局监察大队现场检查（勘察）笔录》、昆五环监字[2019]水监督第63号废水《监测报告》等证据为凭。
你（单位）的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条之规定排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。
我局于2019年9月17日告知你（单位）违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定并告知你（单位）有权进行陈述、申辩和要求听证，你（单位）于2019年9月18日向我局提交书面《陈述申辩意见书》，陈述主要理由有：1、污水自动处理设备发生故障，于7月29日书面做过情况说明，并承诺于7月31日前修复；2、7月31日抢修完成，存留污水尚未完成处理，医院方在进行了口头说明请求延后采样，取样工作人员依然进行了污水采样；3、污水处理设备为全自动工作，人为干扰因素不大，池中污水未向外实施排放。

综合陈述申辩意见，经我局会议讨论研究决定：鉴于你单位事后已经积极整改及综合考虑你单位的实际困难和现状，我局在法律范围内对你单位的违法行为给予减轻处罚。

以上事实，有我局2019年9月12日《行政处罚事先（听证）告知书》（五环罚告（听）字〔2019〕055号）、2019年9月17日《送达回执》及你单位的《陈述申辩意见书》等材料为证。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款的规定违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。

《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚。

（1）主动消除或者减轻环境违法行为危害后果的；

（4）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。

我局决定对你单位处以如下决定：
罚款人民币二万元。                          
以上罚款总计二万元（20,000.00元）元人民币，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自接到本处罚决定书之日起15日内，到我局环境监察大队（红菱路318号）开具“昆明市罚款上缴通知书”，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”和此《行政处罚决定书》将罚款缴至昆明市国库。富滇银行各网点均可办理。

你单位缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向五华区人民政府或者昆明市生态环境局申请行政复议，也可以在6个月内向盘龙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
昆明市生态环境局五华分局

2020年1月22日
PAGE  
- 1 -

