A

昆明市五华区住房和城乡建设局

五住建办案字〔2019〕27号

关于对政协五华区九届三次会议

第19B38号提案的答复

尊敬的王云波委员：

您在区第九届政协三次会议上提出的《关于督促万科集团尽快解决春城小学西校区存在问题，确保学校正常运行的建议》已交由五华区住建局办理，针对您提出的具体问题，我局高度重视，于5月28日10:00在春城小学西校区开展了现场处置协调会，参会人员有：区住房建设局、区教育体育局、万科、校方等各方代表，现将研究办理及有关工作情况答复如下。

- 意见中提到“万科金域片区无中水设施，学校绿化、卫生间等用水均为自来水，导致校内水压严重不足，三四楼卫生间无水，基本无法使用”的情况。

针对三四楼卫生间无水的情况，我局督促开发商万科公司进行了详细的排查，开发商同时也会同自来水公司现场进行排查，初步原因在于水压力较小，为了避免施工给在校师生造成影响，开发商定于暑期进行整改修缮，拟采取措施是从地下室泵房就近接驳,保证水压力供给。针对无中水设施的问题，因为该分项工程涉及到其他参建单位，及较大的工程经费，同时该工程实际交付已五年左右，为了得出全面、可靠的结论，本着实事求是的原则，万科公司拟会同建设单位、监理方共同查阅施工合同、图纸、施工记录，以及结合现场实物状况，查明在当时的施工背景下为何未设置中水系统，是否未包含在施工合同内，又或是有其他往来痕迹资料证明。截止报告今日，该项工作开发商正在有序推进，最终由责任方负责整改。

- 二、意见中提到：“卫生间区域管道狭窄，排水不畅，部分管道漏水，地面积水，学生如厕存在安全隐患”。

我局督促了开发商万科公司对卫生间进行了全数检查，发现问题区域有：103号男厕地面积水，201号女厕渗水导致地面积水、五金件损坏、洗手区地面地砖损坏，203号男厕地面积水，204号女厕冲水箱损坏，301号女厕地面积水，302号男厕小便池堵塞。针对以上问题区域，开发商拟定在暑期进行整改维修，更换损坏的五金配件，更换破损、隆起的地面砖，以及增加地漏确保排水通畅。

- 三、意见中提到：“学校篮球场地面不平，出现下沉，有断裂口、积水，地面粗糙、坑洼，学生上体育课存在安全隐患”。

针对篮球场区域暴露的安全隐患，开发商拟定暑期对球场坑洼区域、积水区域进行重新找平，同时对局部区域进行美化处理。

意见中反映的问题除中水系统正在调查研究外，其余问题均已由开发商片区负责人报公司审批，拟安排充足的经费消除各安全隐患。以上处理方式及时限，开发商已与校方达成一致，并于暑期整改维修完成后，双方共同验收整改维修效果，双方满意后将尽快推进项目的移交工作。

以上为我局对春城小学西校区卫生间、篮球场等暴露出的安全隐患开展的工作情况，下一步我局将继续跟踪中水系统处理情况，还将结合代表建议进行完善监督管理工作，尽量消除房屋建筑安全隐患给师生带来的影响，保护师生利益，同时尽快推进工程移交。

- 感谢您对五华区工作的监督关心和支持。

联系人及电话：朱平  15877968663。

昆明市五华区住房和城乡建设局

2019年6月20日

抄送：区委目督办，区政府目督办，区政协提案委。

昆明市五华区住房和城乡建设局             2019年6月20日印发