投诉问题办理情况公示表

公示单位：五华区人民政府　　 　2021年5月3日

|  |  |
| --- | --- |
| 投诉问题 | 受理编号：X2YN202104270008。投诉人反映：昆明市五华区西翥街道东村社区西郊垃圾填埋场雨天渗出黑臭渗滤液，异味严重扰民。 |
| 核实情况 | 经调查，存在以下问题：  1.西郊垃圾卫生填埋场南库区填埋区域未完成封场治理，雨季雨水混入渗滤液，造成渗滤液量增加。  2.西郊垃圾卫生填埋场南库区填埋区域尚未完成封场治理，作业面未完全覆盖，产生异味。 |
| 办理情况 | 1.2020年11月28日，西郊垃圾填埋场南库区南侧垃圾堆体塌陷、淤泥漫溢事件发生后，区级各相关部门及时开展应急处置，第一时间对险情进行控制，并于同年12月8日完成翻坝外溢渗滤液及淤泥清理工作，未对填埋场周边环境造成负面影响。  2.为加快推进西郊垃圾卫生填埋场治理工作，从源头上解决西郊垃圾卫生填埋场南库区堆填垃圾造成的异味、渗滤液问题及其他安全隐患，2020年11月10日，市城市管理局、五华区人民政府共同委托云南泰和安全科技有限公司开展《西郊垃圾填埋场安全现状风险评估报告、环境调查分析报告》（以下简称“评估分析报告”）编制。并于2021年1月28日，经市、区两级相关部门、专家审核同意形成《评估分析报告》。  3.2月23日，市级明确由市城市管理局牵头，五华区人民政府具体负责，按程序迅速启动西郊垃圾卫生填埋场封场综合治理工作。  4.2021年4月27日，五华区政府常务会审议通过了《西郊垃圾卫生填埋场南库区封场工程可研报告》，工程内容包括堆体整形、堆体表面覆盖、雨污分流、填埋气体导排、地下水监测井五个子项。下一步将按照工作要求和安排开展填埋场的综合封场工程的报批、立项、招投标和建设工作，预算3901.73万元。预计与2022年5月30日前完成。 |
| 办理单位 | 五华区城市管理局 |
| 主要工作成效 | 5月1日，区城市管理局再次到现场复查，填埋场库区较整洁，雨水沟渠内无堵塞，作业面无渗滤液淤积情况，渗滤液处理站运行正常。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至区城市管理局。联系人员及电话：杜保全，13987666628 |