投诉问题办理情况公示表

公示单位：五华区人民政府　　      　2021年5月6日

| 投诉问题 | 受理编号：X2YN202104300027。投诉人反映：昆明市五华区桃园社区614乡道以东50米云南铭惠石化有限公司在厂区内存放大量假柴油，且安全、环保设施不完善，存在风险隐患。 |
| --- | --- |
| 核实情况 | 云南铭惠石化有限公司（法人：陈开生）进行了现场检查。该公司建于2007年，租用昆明昆鹏耐火材料有效责任公司闲置厂房，主要主要从事生物柴油、高清洁燃料的生产；润滑油的销售；储油容器清洗；普通机械设备的销售。企业总占地面积10000m2，生产区占地面积8000m2。有环保局批复和消防设计审核意见书。现场检查，该企业于2013年5月停产至今，厂内有23个储罐，罐体均为空置，未储存柴油，设置有室外消火栓、灭火器等消防设施器材。投诉反映的情况除云南铭惠石化有限公司名称、地址及曾存储柴油的信息属实外，其他情况不属实。 |
| 办理情况 | 无 |
| 办理单位 | 西翥街道办事处 |
| 主要工作成效 | 5月5日西翥街道办事处复查，该厂未营业。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至西翥街道办事处，联系人员及电话：代柱芬，135759448901 |