附件：

县级配套仪器设备清单（2个监测点）

| 序号 | 名称 | 标配数量 | 监测点需求数量 | 单位 | 设备名称与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤多参数监测站 | 2 | 2 | 套 | ①土壤温度范围：-40℃～85℃，误差+ 0.3℃，温度分辨率 0.1°C；②土壤体积含水量：0%～100%，相对误差+3%，湿度分辨率0.1%RH；③土壤电导率，测量范围0～5ds/m，相对误差+3%，响应时间<1S；④监测深度0～20cm、20～40cm、40～60cm，60～80cm。以上指标输出信号 RS485 ( Modbus协议)，采集数据采用st-push实时推送。 |
| 2 | 田间小气候自动监观测仪 | 1 | 1 | 套 | 风速传感器1个：测量范围:0～30 m/s，分辨率 0.1 m/s，测量精度:±0.1 m/s，工作范围-30℃～80℃,0～80%RH；风向传感器1个：风向测量范围0°～360°，耗电<1W，运行温-30～80℃，工作湿度环境0～100%RH（15～95%RH）；雨量传感器1个：平均功耗:85 mW，雨量强度范围:0～30mm/min，分辨率:0.2mm，测量精度:±2%，工作范围:-10℃～50℃,0～95%RH；光照度传感器1个：平均功耗 48mW，测量范围 0～20W Lux，分辨率 1 Lux，测量精度 +5%(@25"C)，工作范围 -40°C～80°C， 0～80%RH；光量子传感器1个：平均功耗48mW，光谱范围 400～700 nm，测量范围 0～2000W，分辨率1W，测量精度±5%rdg+10dgts，-40°C～80°C，0～100%RH。 |
| 3 | 视频监控设备（非移动式） | 2 | 2 | 台 | 200万像素，焦距4.7-94MM；20倍光学变焦，360度连续旋转；防雷防浪涌，支持背光补偿；150米红外照射距离；可插4G卡；太阳能供电系统。 |
| 4 | 土壤采集设备 | 1 | 1 | 套 | 手动螺旋取土钻及相关配套装备 |
| 合计 |  |  |  |  |  |