附件2：  五华区农产品农残速测体系建设项目（新建、改建、扩建）验收表
	被验收单位
	

	验收单位
	

	验收时间
	

	验收地点
	

	 建设内容   
	序号
	建设项目名称
	分 值
	得分标准
	验收
得分

	检测

场所
	1
	有独立的检测室，面积不少于20m2。室内通风透气良好。
	15分
	有独立的检测室得10分，不独立得5分；面积在20㎡及以上5分，10-20㎡得4分，小于10㎡得2分。
	

	
	2
	检测室实施功能分区管理，并张贴有标识。
	10分
	功能分区管理且分区合理、有标识得6分；功能分区管理且分区不够合理、有标识得4分；分区管理但分区不合理得，有标识得3分；未功能分区管理、未张贴标识不得分。
	

	检测

人员
	3
	有1-2名专（兼）职检测人员。
	15分
	有1名以上检测专职或2名及以上兼职人员得15分；有1名兼职人员得10分；没有专兼职人员不得分。
	

	
	4
	具有高中、中专及以上学历，能熟练掌握必须的检测技能。
	10分
	有规定以上学历，熟练掌握技能得10分；有学历，技能不熟练或无学历技能熟练得8分；有学历无技能得5分；无学历无技能不得分。
	

	检测

设施

设备
	5
	检测场所规定的基础设施齐备。
	6分
	每少1项扣3分，扣完为止。
	

	
	6
	有必要的办公设施。
	5分
	每少1项扣1分，扣完为止。
	

	
	7
	有必要的检测仪器。
	10分
	有农药残留速测仪（有机磷类和氨基甲酸酯类），仪器需具有检测数据无线上传功能。
	

	
	8
	有检测必须的试剂耗材。
	10分
	没有（专用）冰箱扣5分，其他没少1项扣0.5分，扣完为止。
	

	
	9
	有其他必须的物资。
	5分
	没少1项扣0.5分，扣完为止。
	

	检测

管理

制度
	10
	有必须的检测管理制度。
	10分
	有检测管理制度，制度包含要素齐全，制度通过规范制作并上墙悬挂/张贴得10分；有制度但包含要素不全1项扣0.5分，不规范制作扣1分，不上墙扣1分。没有制度不得分。
	

	合计：
	100分
	
	

	存在的主要问题
	

	被检查单位意见
	                                           （盖章）

负责人（签名）：                      日期：       年  月  日

	检查验收意见
	成员签字：                  
日期：       年    月     日
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