投诉问题办结情况公示表

公示单位：五华区人民政府　　 　2022年1月30日

|  |  |
| --- | --- |
| 投诉问题 | 受理编号：X2YN202104290006。投诉人反映：昆明市五华区红菱路五华环境监测站门口水沟水体黑臭。 |
| 核实情况 | 投诉中涉及的水沟为蔡家村沟，属于老运粮河支沟，起于滇缅大道铁路，止于红菱路五华区环境保护监测站旁，全长0.82公里，主要承担龙翔街道办事处向阳新村、蔡家村片区0.63平方公里的污水收集，为雨污合流制沟渠，水沟流淌的水体为生活污水，污水汇入老运粮河七亩沟下层河道。（七亩沟河道已改造成下层为污水通道，上层为雨水通道的“双层河道”），最终流至七亩沟截污闸处汇合后进入市政污水管网，全部收集进入第三水质净化厂处理。为雨污合流制沟渠，水沟流淌的水体为生活污水，存在一定异味，不属黑臭水体。 |
| 办结情况 | 1、将蔡家沟纳入五华区入滇河道及支流沟渠常态化清淤项目，对蔡家沟进行清淤疏浚，污水管改造，共计清除基淤120立方，铺设安装DN500污水管60米，对污水管混凝土包封65平方米，对沟渠底部混凝土硬化60米，砌筑检查井两座，沟面覆盖混凝土盖板，对护栏进行油漆粉刷，完工后沟内污水已全部收集经截污管流入下游污水管道。在征求居民群众意见的基础上，将原有护栏拆除。2、加强对该段河道的日常巡查和保洁，确保河道内无黑臭水体。 |
| 办理单位 | 区水务局 |
| 主要工作成效 | 1、对蔡家沟进行清淤疏浚；2、对蔡家沟进行污水管改造；3、蔡家沟污水目前全部收集污水管内，周边未发现污水异味。  |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办结情况进行公示，如有意见建议，请反馈至区水务局，联系人员及电话：吴杨，13388855254 |