投诉问题办结情况公示表

公示单位：五华区人民政府　　 　2022年5月27日

|  |  |
| --- | --- |
| 投诉问题 | 受理编号：LD20160815049，反映问题：高新区海源北路北段至丽阳新城小区和春城慧谷小区段，河道内水体经常散发臭味，水体经常为黑色，对周边居民生活产生影响。 |
| 核实情况 | 2016年8月17日接件后，五华区水务局工作人员联合黑林铺街道办事处到现场进行调查。该河道属于新运粮河支流上峰村防洪沟位于起于西北三环，止于云冶铁路涵洞，总长度为847米。在“十一五”水环境综合整治期间已结合上峰村片区改造，完成河道沿线截污工作。目前主要污水来源于中干渠上游的铁路边沟，铁路边沟作为一个主要的雨水通道，承担了片区的雨水排放及西三环西北侧部分山洪水转输的重要任务，因目前铁路边沟龙院村段位于城中村范围，周边市政污水管网配套设施不健全，村内污水均排入铁路边沟，最终于中干渠起点处（云冶铁路涵洞）倒灌进入上峰村防洪沟，上峰村防洪沟在整治时已由滇池北岸工程管理局修建顶管，目前河道内污水最终通过北岸局顶管进入海源北路市政污水管，最终进入第九水质净化厂，未排进下游河道。 情况基本属实。 |
| 办结情况 | 1. 采取工程措施，消除黑臭水体问题。对上峰村防洪沟实施节点改造，截污80米，将改造工程纳入铁路边沟项目进行建设。2. 对上峰村防洪沟河道内的生活垃圾、固体废弃物、建筑垃圾等阻碍水流的杂物进行清理，对淤积物进行疏挖，结合内源治理，外运消纳，切实消除内源污染。3. 强化属地管理原则，加强河道巡查工作。 |
| 办理单位 | 区水务局 |
| 主要工作成效 | 1. 实施上峰村防洪沟黑臭水体整治工程，于2018年1月10日进场施工， 2018年12月11日进行了竣工验收，消除了黑臭水体问题。2. 定期对河道进行清理、打捞，确保河道内环境卫生良好。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办结情况进行公示，如有意见建议，请反馈至区水务局，联系人员及电话：卜宾， 15368187997 |