昆明市五华区人民医院

采购医用封口机设备项目公告

昆明市五华区人民医院因业务工作需要，采购医用封口机设备

一、 项目名称

昆明市五华区人民医院采购医用封口机设备项目

二、采购方式

询价采购

三、采购内容

医用封口机，预算价8.4万元

四、报名文件递交

经营公司需提供：

1. 营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）

2. 医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）

3. 法人身份证复印件、委托人身份证复印件需提供公司委托书（加盖公章）

4. 设备厂家的营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）

5. 询价单（加盖公章）

询价单（样表）

| 单位名称 |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照注册号 |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 电话 |  |  |
| 经营许可证编号 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 | 单价 | 合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总计： |  |  |  |

6. 响应文件技术部分格式（加盖公章）

技术规格响应/偏离表（样表）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  |  |  | 数量： |  |
| 参数序号 | 招标文件技术参数规范、要求 | 投标文件技术参数规范、要求 | 偏离情况 |  | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表格填写说明：

1.表格中“招标文件技术参数规范、要求”可按“采购需求”内容复制。

2.表格中“投标文件技术参数规范、要求”请投标人根据实际情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴采购需求。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3.表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。响应内容与招标文件技术参数规范、要求有区别的均按“正偏离”或“负偏离”填写，并在备注栏中写明技术指标。

4.投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术服务要求做出了实质性的响应。重要技术条款（参数）以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告为准，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，评标委员会可认定相应技术条款（参数）不满足招标文件要求。

五、报名时间

2022年9月7日－-2022年9月9日（法定节假日除外）

报名地点：五华区人民医院行政楼三楼 设备科

联系电话：0871-65395725      联系人：时老师

为保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，我院对上述设备进行院内询价采购，符合有关法律法规，请有意向的公司，携带公司相关资质材料到五华区人民医院报名。

本次询价公告在昆明市五华区人民政府网站（http://www.kmwh.gov.cn/）上发布。

医用封口机参数

1. 适用于消毒供应中心、手术室、口腔科等，对灭菌包装材料进行安全高效的连续型封口，并同时打印相关参数信息

★2. 打印内容：①可打印包装日期、有效期、操作人员代码、批号等；②打印字体宽度、间距、方向等可调节；③打印机及各种打印数据可任意选择性关闭

★3. 温度：热封口温度80℃-220℃，可调温度误差≤1%

4. 宽度：封纹宽度10-12MM

5. 速度：封口速度∶≤8-10M/min

★6. 边距：封口边距∶可调，0-35MM

7. 时钟：时钟和日历功能，耗时记录器；文字记忆功能

★8. 接口：可以接驳相应存储软件及电脑

9. 测试：封口性能测试模式内置

10. 节能状态：自定义时间下机器自动进入节能的待机状态11. 过热保护：具有过热保护功能，保护机器安全操作

12. 面板材料：304不锈钢

13. 配置产品：①封口机1台；②切割器1台；③滚轮1台

14. 质保期：质保期为产品验收合格之日起24个月