昆明市五华区人民医院

采购根管预备机等设备项目B包（第二次）公告

一、 项目名称

昆明市五华区人民医院采购根管预备机等设备项目B包（第二次）

二、采购方式

询价采购

三、采购内容

B包：腰椎手术实训仿真人体一套，预算价1.64万元

四、报名文件递交

经营公司需提供：

- 营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）

- 医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）

3. 法人身份证复印件、委托人身份证复印件（需提供公司委托书（加盖公章）

4. 设备厂家的营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）。

5．询价单（加盖公章）

询价单（样表）

| 单位名称 |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照注册号 |  |  |  | 法人代表 |  |  | 电话 |  |  |
| 经营许可证编号 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 | 单价 | 合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总计： |  |  |  |

6. 响应文件技术部分格式（加盖公章）

技术规格响应/偏离表（样表）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  |  |  | 数量： |  |
| 参数序号 | 招标文件技术参数规范、要求 | 投标文件技术参数规范、要求 | 偏离情况 |  | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表格填写说明：

1.表格中“招标文件技术参数规范、要求”可按“采购需求”内容复制。

2.表格中“投标文件技术参数规范、要求”请投标人根据实际情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴采购需求。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3.表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。响应内容与招标文件技术参数规范、要求有区别的均按“正偏离”或“负偏离”填写，并在备注栏中写明技术指标。

4.投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术服务要求做出了实质性的响应。重要技术条款（参数）以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告为准，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，评标委员会可认定相应技术条款（参数）不满足招标文件要求。

五、报名时间

2022年9月7日---2022年9月9日（法定节假日除外）

报名地点：五华区人民医院行政楼三楼 设备科

联系电话：0871-65395725      联系人：时老师

为保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，我院对上述设备进行院内询价采购，符合有关法律法规，请有意向的公司，携带公司相关资质材料到五华区人民医院报名。

本次询价公告在昆明市五华区人民政府网站（http://www.kmwh.gov.cn/）上发布。

技术参数要求

B包：腰椎手术实训仿真人体

★1.手术训练术式：椎间孔镜手术、经皮钉棒融合手术、椎间融合器植入手术；

2.外形尺寸：≥26.5*31*13CM；

★3.成年人体格外观，包含真实⼈体解剖结构，如⽪肤、肌⾁、L1-L5腰椎、椎间盘、神经，髓核，纤维环，黄韧带，后纵韧带等结构；

4.皮肤为硅胶，外形高仿真， 肌肉线条分明，邵氏硬度10±2，触摸感接近正常人体触摸感，术感真实，可穿刺、切割，缝合；

5.椎体主体材料为聚氨酯，可打磨钻孔进行手术操作；

6.椎间盘材料为硅胶，邵氏硬度5±2，具有多种突出病态，可进行髓核钳操作；

7. 主要配置 ：⑴腰椎人体区段1个；⑵椎体1个；⑶发泡肌肉1套。