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昆 明 市 五 华 区 水 务 局
五水函〔15〕号

关于昆明市五华区第十七届人大第二次

会议第162号建议答复的函
郭蕊代表：

您提出的《关于解决昆明市轧钢厂家属区雨水淹积水的建议》建议已收悉，现答复如下：

建议内容

昆明市轧钢厂家属区位于五华区莲华办事处，教场北路67号，属于老旧小区，由于地势低于市政道路，每到雨季就有大量雨水倒灌进入房屋内，对居民造成财产损失及人身安全隐患。建议：1、建议相关部门对此问题高度重视，疏通被堵塞的防洪沟，消除淹积水隐患；2、规划道路排水出口的建设，对旧排水管网进行升级改造，进一步完善该路段排水系统。

答复正文

（一）办理结果
2024年已实施完成对教场北路轧钢厂片区庭院内部雨污管网改造和教场北路市政主干道新建污水管，有效缓解教场中路防洪压力，降低市政雨水管网高负荷运转状态，有效缓解城市淹积水问题，今年以来教场北路轧钢厂片区未发生淹积水现象。

昆明市排水公司对教场北路轧钢厂片市政管网每年按照汛中、汛后清淤方式进行分批次清淤任务，保证管网通畅，保证防洪沟有效发挥功能作用。

（二）下步工作计划

下步工作中，五华区水务局将坚持关口前移。加强调度指挥，第一时间会商研判、第一时间点对点调度指挥、第一时间响应、第一时间预置队伍物资、第一时间处置救援。严格执行汛期24小时领导带班值守制度，强化现场动态、视频监控、定时不定时的巡查检查、群测群防，及时发现和处置隐患风险。切实落实精细化1262预警联动机制。周密组织会商研判，严格落实预警“叫应”，确保“叫应”有效。扭住预警信息各环节高效传递和落实，上下协同、专群结合，必要时果断转移山洪灾害、城市内涝群众。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。
（此页无正文）

昆明市五华区水务局      昆明市五华区住房

和城乡建设局
                     2024年9月14日
（联系人及电话：张靖 18687009466）
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