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昆 明 市 五 华 区 水 务 局
五水函〔20〕号

关于昆明市五华区第十七届人大三次会议

第181号建议答复的函
赵兰芳代表：

您提出的《关于解决云南财经大学及周边地区滞水积涝问题的建议》已收悉，现答复如下：

一、建议内容
位于龙泉路的云南财经大学处于长虫山和盘龙江之间，南校区建成时间早，面积狭窄，地面低于龙泉路，不透水面积较大， 而排水管网的原设计标准普遍偏低，排水系统的规划先天不足，排水管道老化，积水不能及时排除。每逢大雨暴雨，雨水从龙泉 路倾泻而下，与原有的地面积水相汇合，经常发生严重滞水积涝，已经多次造成学校财产损失和居民生活的不便。

为此，建议对云南财经大学及周边地区的排水系统进行全面普查，完善排水系统，解决云南财经大学滞水积涝的问题，提高市民幸福指数，作为五华区政府为民办实事，建设幸福五华、和 谐五华的工作之一。

二、答复正文

(一)具体办理工作内容
云南财经大学周边龙泉路地面高程及盘江西路路面高程均 高于校区地面高程，形成了周边高、中心低的地势情况。学校及周边对外的排水通道为财经学校大沟、财大大沟、致远路防洪沟、 核桃箐防洪沟、财大体育馆排水通道，五条防洪沟均连通盘龙江，作为汛期片区排水主通道。经实地排查教场北路淹积水原因是：一是学校内部产生的排水、地表水及地下水，因学校整体地势偏低，导致排水不畅，且地下水位高，自然下渗能力弱，甚至有地下水外溢出地表的可能；二是受极端强降雨天气影响，盘龙江水位上涨导致盘江西路沿线及龙泉路市政管网满负荷运转，市政管网泄水速度较慢，最终形成内涝；三是因学校内部整体标高较低，雨季时，盘江西路市政管道水位上涨时学校内的水无法排除，甚至存在市政管道水回灌进入学校的情况。

(二)办理结果

1.五华区水务局高度重视，多次联合区住建牵头、组织街道办事处、市排水公司五华分公司、相关专家等会同校方召开专题会议，进行现场勘察、管网摸排、对策研究、方案分析，进行五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程（三标段）致远路，新建污水管，在致远路机动车行道下，距道路中心线约1.5m，布置DN1200污水管道，单侧管长约350米，污水由自东向西排入盘江西路污水管，污水接走后对原雨水井内的污水排口进行封堵；

2.已完成财大周边的高教小区、云大小区、北院、财大康园等庭院小区雨污分流工程。同时，区水务局已同步开展实施上游核桃箐防洪沟、财大大沟、致远路防 洪沟清污分流工作，剥离清水，消减市政污水管运行压力；

3.为保障2024年五华辖区汛期安全度汛工作工作，五华区防汛抗旱指挥部加强应急调度响应机制，采取提拉井盖、疏通落水算子、抽水强排等措施进行应急处置，确保辖区汛期安全稳定。

(三)下步工作计划

下步工作中，五华区水务局将坚持关口前移。加强调度指挥，第一时间会商研判、第一时间点对点调度指挥、第一时间响应、第一时间预置队伍物资、第一时间处置救援。严格执行汛期24小时领导带班值守制度，强化现场动态、视频监控、加强巡查检查、群测群防，及时发现和处置隐患风险。切实落实精细化1262预警联动机制。周密组织会商研判，严格落实预警“叫应”，确保“叫应”有效。扭住预警信息各环节高效传递和落实，上下协同、专群结合，确保汛期安全度汛。
感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。
	抄送：区人大常委会代表工作委员会，区政府督查室。
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