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昆 明 市 五 华 区 水 务 局
五水函〔9〕号

关于昆明市五华区第十七届人大三次会议

第202号建议答复的函

孟朝翠代表：

您提出的《关于蚂蟥箐村民小组秧田箐坝塘修建、清淤、扩容、坝埂加高及防渗漏加固的建议》已收悉，现答复如下：

一、建议内容

五华区西翥街道陡普鲁社区蚂蟥箐居民小组秧田箐坝塘建设于1962年,是蚂蟥箐、大麦地、窝拖罗3个小组206户630人人畜饮水的主要供水水源，现状坝塘出现渗漏问题，无法蓄水，需对坝塘实施除险加固。
二、答复正文

（一）陡普鲁片区水利工程实施建设情况
陡普鲁片区是属于喀斯特地貌，季节性缺水比较严重。针对问题，按照区委、区政府要求，近年来实施了农村饮水提升整治工程。结合西翥街道陡普鲁社区2017年农村饮水安全巩固提升工程实施了大麦地、窝拖罗、蚂蟥箐小组人饮提升改造，从蚂蝗箐深水井提水，新建200m³蓄水池1座，更换潜井泵1台，新建及更换村内老旧管网。结合坝塘运行情况分年度实施了陡普鲁箐坝塘、半个箐坝塘除险加固工程，目前坝塘均正常蓄水。
办理结果

结合代表提的建议，水务局高度重视，及时组织相关技术人员针对秧田箐坝塘现场踏勘。分析原因：片区属于喀斯特地貌无稳定的水源点，汇水面属于地表水，近年来西翥片区降雨量偏少坝塘蓄水困难。坝塘保持空库度汛，保障下游人民生命财产安全。
结合蚂蟥箐、大麦地、窝拖罗小组人畜饮水的供水水源，由区水务局开展实施西翥街道2024年城乡供水及抗旱工程，在陡普鲁小红地新建抗旱井1座，工程于2024年2月进场，4月2日完成钻井工作，井深701米，出水量约300m³/d，目前已投入使用，有效解决陡普鲁小红地、蚂蟥箐、大麦地、窝拖罗片区4个小组712人饮水困难问题。
（三）下步工作计划

加强对坝塘的巡查检查及监管，发现问题及时上报处理，同时将坝塘除险加固列入计划，按照轻重缓急原则对坝塘实施除险加固。感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。
五华区水务局

                           2024年9月4日

（联系人及电话：李章波 13888341654）
（此页无正文）
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