## Sheet1
五华区疾病预防控制中心仪器设备检定（校准）品类表
序号 | 检定设备名称 | 主要型号（参考） | 是否需要上门检定 | 备注
理化设备
1 | ICP发射光谱仪 | Optima 8000(078S1403031C) | 是
2 | 便携式可见分光光度计 | DR3900(1693304) | 是
3 | 测汞仪 | HydraⅡ（US17040009） | 是
4 | 电炉温度控制器 | KSW-6-12 (037) | 是
5 | 电子天平 | TE601-L(50961083) | 是 | 含万分之一天平
6 | 多参数水质测定仪(便携式光度计) | HACH-DR/890(121290C93371) | 是
7 | 多点紫外辐射照度计 | LANCAN | 否
8 | 可见分光光度计 | 723（1)PCS（2S41704029） | 是
9 | 离子色谱仪 | ICS-2100（12100298） | 是
10 | 立式压力蒸汽灭菌器 | SJ830 | 是
11 | 连续流动分析仪 | AA3（8035397/8035396/8035399） | 是
12 | 气相色谱仪 | GC-2014（C11484402863SA） | 是
13 | 手持糖量计 | WYT-4 | 是
14 | 酸度计 | ORION STAR A214(X 34215) | 是
15 | 箱式电阻炉 | 4-10 (X25484) | 是
16 | 液相色谱仪 | L300（255J21040902BF） | 是
17 | 原子吸收光谱仪（石墨炉、火焰） | ZEEnit-700P（150Z7P2133） | 是
18 | 原子荧光光谱仪 | AFS-9710（9710/219079） | 是
19 | 浊度计 | 2100AN | 是
20 | 紫外可见分光光度计 | T6（17-1650-01-0403) | 是
21 | 200g砝码 | 200g (81136611) | 否
22 | DHG-9240A电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A(170102263) | 是
23 | S7电导率仪 | S7（C104052950） | 是
24 | ME55/02精密分析天平 | ME55/02（C053791364） | 是
25 | 氧气减压器压力表 | （0～2.5）Mpa（0～25）Mpa 16.06.02550;16.05.01871 | 否
26 | 氩气减压器压力表 | （0～0.25）Mpa（0～25）Mpa（16.04.0176/16.04.0093） | 否
27 | 乙炔减压器压力表（原子吸收） | （0～0.25）MPa;（0～4）MPa （98.4.6379/98.4.2651） | 否
28 | 数显温湿度计 | HTC-1(3386-001) | 否
29 | 50ml比色管 | 50mlB50-1 | 否
30 | 25ml比色管 | 25mlB25-1 | 否
31 | 棒式 -5-50℃水银温度计 | 棒式 -5-50℃ | 否
32 | 棒式 0-100℃水银温度计 | 棒式 0-100℃ | 否
33 | 棒式 0-250℃水银温度计 | 棒式 0-250℃ | 否
34 | 酸式滴定管 | 25ml（SD25-1 ） | 否
35 | 分度吸量管 | 1ml（K1-1） | 否
36 | 单标线吸量管 | 1ml（D1-1） | 否
37 | 单标线容量瓶 | 10ml（R10-1） | 否
38 | 量筒（BOMEX） | 50ml（LT50-1） | 否
39 | 具塞量筒（齿轮） | 100ml（LT100-1） | 否
40 | （0~100)％三支组酒精计 | （0~100)％三支组0`40,40`70,70`100 | 否
微生物相关设备
1 | 电热恒温培养箱 | DHP-9162(0609249) | 是
2 | 干烤灭菌器 | GR-246(8106) | 是
3 | 高压蒸汽灭菌锅 | GR110DP | 是
|  | 压力真空表 | 是 | 需上门拆卸送检，检定完成后需上门安装
|  | 安全阀 | 是 | 需上门拆卸送检，检定完成后需上门安装
4 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9080MBE(8093) | 是
5 | 精密恒温培养箱 | BPH-9272 (120610873) | 是
6 | 可调移液器 | 2～20μL（P29658E） | 否
7 | 可调移液器 | 10～100μL（P36101E） | 否
8 | 可调移液器 | 20～200μL（DT60799） | 否
9 | 可调移液器 | 30～300μL（M11599E） | 否
10 | 可调移液器 | 500～5000μL（13506909） | 否
11 | 可调移液器 | 100-1000ul(H41187L) | 否
12 | 移液器 | 8通道 | 否
13 | 酶标分析仪 | PHOMO | 是
14 | 霉菌培养箱 | MJ-150-Ⅱ | 是
15 | 三气培养箱 | INC0153（0217.0136） | 是
16 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z (8254) | 是
17 | 生物安全柜 | BHC-1300IIA/B3（J05020034） | 是
18 | 水银温度计 | -10-100℃ | 否
19 | 温湿度计 | HTC-1 | 否
20 | 电子天平 | TP-1102(28060140) | 是
21 | 实时荧光PCR扩增仪（上海宏石） | SLAN-96S | 是
22 | 实时荧光PCR扩增仪（上海宏石） | SLAN-96P | 是
23 | 实时荧光PCR扩增仪(杭州博日） | FQD - 96A | 是
24 | 实时荧光PCR扩增仪 | 7500 Real Time PCR System | 是
环境监测设备
1 | 数显温湿度计 | HTC-1(3386-002) | 否
2 | 疫苗存储冷库多点温度计 |  | 是
3 | 车载冷库多点温度计 |  | 是
4 | 气压计 | BKT381 | 否
5 | 电子流量校准器 | EE-5052 | 否
6 | 电子流量校准器 | EE-1001B | 否
7 | 电子流量校准器 | EE-1001A | 否
8 | 个体粉尘采样器 | EM-5000 | 否
9 | 气体采样器 | EM-500 | 否
10 | 个体采样器 | GilAirplus | 否
11 | 定点粉尘采样器 | TYH-30 | 否
12 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | 否
13 | 声校准器 | AWA6021A型 | 否
14 | 个体噪声剂量计 | ASV5910 | 否
15 | 个体噪声剂量计 | SV104IS | 否
16 | AWA6292型多功能声级计 | AWA6292型 | 否
17 | 风速照度温度湿度四合一表 | LM8000A | 否
18 | 二氧化碳检测仪 | TN106 | 否
19 | 热敏风速仪 | 405-V1 | 否
20 | 数位式温湿度计 | TM-183 | 否
21 | 数位式噪音表 | TM-102 | 否
22 | 数字照度计 | TM-201 | 否
23 | 激光测距仪 | DISTO-A5 | 否
24 | 徕卡测距仪 | LeicaDIS70tmD2 | 否
25 | 频闪照度测试仪 | PHOTO-200F型 | 否
26 | 哈希比色计 | HACH-DR/890 | 否
27 | 新风量CO2分析仪 | TELAIRE7001 | 否
28 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 否
29 | 声校准器 | AWA6021A | 否
30 | 大气压力计 | BKT381 | 否
31 | 智能呼吸性粉尘采样器 | TYH-30 | 否
32 | 高压蒸汽灭菌锅压力表、减压阀拆装检测服务 |  | 是 | 根据甲方需要提供高压蒸汽灭菌锅内嵌式压力表、减压阀拆后送检，后返回安装服务
1.以上为我中心需要开展检定/校准的仪器及器具的主要设备清单，部分设备存在多台情况（多规格、多品牌、多检测限等），报价为同类设备最高限价，结算已实际送检并完成检定为准。
2.需提供不在本表内，其他设备检定/校准优惠价格（以省发改委备案价格为基准）