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昆 明 市 五 华 区 水 务 局
五水函〔12〕号

关于政协昆明市五华区第十届第三次会议

第10030045号提案答复的函
吴雪委员：

您提出的《关于进一步完善五华区排水系统的建议》已收悉，现答复如下：

一、提案内容
尽管五华区已经开展了包括面山雨洪拦截调蓄、小区庭院清污分流、河道和支流沟渠综合整治等措施在内的水污染防治工作，但目前五华区排水系统外水入流入渗现象突出，溢流污染的问题还未得到有效解决，主要问题包括：一是进一步完善“上截系统”；二是系统开展“清污分流”工作；三是持续推进雨污分流提升改造工程；四是加强溢流污染的溯源与治理。
提案人意见：一是进一步完善“上截系统”。在现有防洪滞蓄工程的基础上差缺补漏，对现有工程尚未覆盖的区域有序规划并实施防洪滞蓄工程。二是系统开展“清污分流”工作。以施工基坑涌水、山泉水、倒灌河水、地下渗水为重点开展地下排水管渠入流入渗排查，明确入流入渗位置、水量、水质特征重点。三是持续推进雨污分流提升改造工程。进一步强化庭院小区和市政道路雨污分流工程的衔接性，避免源头分流末端合流的现象。四是加强溢流污染的溯源与治理。结合雨污分流工程，以入河排口为重点，开展“排口-排水管网-排水单元”的反向溯源工作，完善排口服务片区的雨污分流提升改造工作，降低入河污染负荷。

二、答复正文

（一）具体办理工作内容

一是持续完善面山截洪系统。按照“上蓄、中疏、下泄”的工作思路，结合海绵城市理念，实事求是、因地制宜，投资近3亿元，实施完成长虫山、石盆寺、老青山、筇竹寺、虚宁寺、王筇路（上山段）、小石岩滇池面山山洪拦截及截污系统项目建设，构建了24.58万方五华区面山截洪系统，在全区范围努力构建滞蓄防洪控制网，提升片区防汛排涝能力，提升片区精准治污水平，削减雨污混流对滇池水质的影响，改善五华区整体水生态环境，实现控源截污。

二是系统开展“清污分流”工作，建设清水通道。通过开展对地下排水管渠入流入渗排查，查清入流入渗位置、水量、水质特征，综合采取管道修复、清水通道建设、引清入滇。2024年5月30日完成国防印刷厂清水源整治工程，将清水引排至盘龙江。

6月启用了圆通山片区人防工程地下水，补水翠湖，同时欣安花园小区地下水补给莲花池公园。
三是持续推进雨污分流提升改造工程，五华区投资近20亿元，由五华区住建局实施一是小区庭院清污分流工程，工程总投资13.14亿元，于2022年4月启动实施完成了1712个小区、庭院的清污分流改造工作。二是五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程，工程总投资6.7亿元，对五华区主城建成区市政排水管道进行清污分流改造，共涉及126条道路，新建排水管约35.6km，合流管改造52.2km等。工程于2022年10月1日开工建设，截至目前，五华区累计完成新建设市政排水管网35.5公里，合流管改造52.2km，完成比例99.72%，现正加快实施进度,进行查缺补漏及混错节点改造。

四是开展精准溯源工作。2024年7月区水务局按照“有口皆查、应查尽查”原则，采取人工徒步的方式全力启动了五华区滇池流域4条入滇河道及48条支流沟渠共计91.131公里河道排口精准溯源工作，同时按照溯源存在问题，开展“一口一策”整治方案编制工作，后续将开展溯源整治工作，切实降低入河污染负荷。
（二）办理结果

已办结。
感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。
五华区水务局

                           2024年9月4日

（联系人及电话：翁赛钦 63614372）
	抄送：区政协提案委，区政府督查室。
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